## Hárok1
Príloha č. 1 - Ocenený zoznam položiek predmetu zmluvy
Názov žiadateľa |  |  | Slovenský hydrometeorologický ústav
Názov projektu č. 1 |  |  | Monitorovanie a hodnotenie množstva a režimu povrchových vôd
Názov projektu č. 2 |  |  | Monitorovanie a hodnotenie množstva, režimu a kvality podzemnej vody
Názov zákazky |  |  | Vybavenie a materiál na prevádzku laboratórií
Názov dodávateľa (obchodné meno a sídlo, IČO)
Číslo položky | Názov položky | Výrobca a typ produktu | Špecifikácia položky | Jednotka | Množstvo jednotiek PROJEKT č. 1 | Množstvo jednotiek PROJEKT č. 2 | Množstvo jednotiek SPOLU | Jednotková cena [bez DPH] | Spolu cena [bez DPH] | Výška DPH [%] | DPH | Spolu cena za PROJEKT č. 1 [bez DPH] | Spolu cena za PROJEKT č. 2 [bez DPH] | Spolu cena za PROJEKTY [bez DPH] | Spolu cena za PROJEKTY [s DPH] | Spolu cena [s DPH]
1 | Petriho misky sklenené |  | Petriho miska, materiál: sklo, vonkajší priemer hornej misky 90 mm, výška misiek položených na sebe cca 15 mm. | ks | 200 | 0 | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Petriho misky umelohmotné |  | Petriho miska, materiál: plast, priemer misky 90 mm, výška misiek položených na sebe cca 15mm. | ks | 1600 | 0 | 1600 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Pinzeta nerezová zahnutá, 16 cm |  | Pinzeta zubná, nerezová, lomená, dĺžka: 16 cm. Kvalitný nástroj nielen pre lekársku prax. | ks | 12 | 10 | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Pinzeta rovná hrana, 7 cm |  | Pinzeta nerezová, dĺžka 7cm, rovná hrana. Lesklé prevedenie povrchu. Kvallitný nástroj nielen pre profesionálov. | ks | 0 | 5 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Pinzeta na mikroskopické sklíčka |  | Pinzeta na podložné sklíčka, dĺžka 105mm, nerezová, priama. | ks | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Zariadenie na filtráciu |  | Držiak membránových filtrov, materiál: sklo, pre cca 50mm filtre, objem lievika 250 ml. Fľaša na zber filtrátu (erlenmayerova banka/fľaša), materiál: sklo, objem 1000 ml, s výstupom na pripojenie k zdroju podtlaku. Štupel pre erlenmayerovu fľašu. | ks | 12 | 0 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Erlenmayerova banka 1000 ml |  | Erlenmayerova banka (fľaša), materiál: sklo, objem 1000 ml, kuželovitý tvar, typ vhodný pre napojenie zariadenia na filtráciu dodávaného v tejto zákazke (položka č. 6). | ks | 20 | 0 | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Erlenmayerova banka 250 ml |  | Banka kuželovitá Erlenmayerova, širokohrdlá s objemom 250ml. Sklo: borosilikát. Priemer 1: 85mm; Priemer 2: 50mm, Výška: 140mm. | ks | 0 | 20 | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Sklenená fľaštička na kvapky, objem 30 ml |  | Fľaštička na kvapky s otvorom na uzáver s GL 18, hnedé sklo, objem 30 ml. Priemer: 32 mm. Výška: 84 mm. | ks | 0 | 20 | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Uzáver s pipetou k fľaštičke 30 ml |  | Uzáver s pipetou ku sklenenej fľaštičke s objemom 30 ml. | ks | 0 | 20 | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Pipeta Pasteurova, plastová |  | Pipeta Pasteurova, plastová, PE, graduovaná, objem banky: 3,2ml, dĺžka 154mm. | ks | 0 | 20 | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Kadička nízka s uchom 600 ml (varné nádoby) |  | Kadička nízka s uchom a výlevkou. Sklo: borosilikát. Objem: 600 ml. D: 90 mm. H: 132 mm. | ks | 20 | 0 | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Kadička nízka s uchom 1000 ml (varné nádoby) |  | Kadička nízka s uchom a výlevkou. Sklo: borosilikát. Objem: 1000 ml. D: 104 mm. H: 149 mm. | ks | 8 | 10 | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Kadička nízka |  | Kadička nízka s výlevkou. Sklo: borosilikát. Objem: 10 ml. D: 26 mm. H: 36 mm. | ks | 0 | 20 | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Kadička graduovaná, plastová |  | Kadička z polypropylénu PP, autoklávovateľná pri 121 °C , sterilizovateľné etylén oxidom, chemicky sterilizovateľné formalínom. Teplota min. -10 °C, max. +120 °C. Obj.: 25ml, V: 49mm, Priemer: 34mm. | ks | 0 | 20 | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Kadička vysoká s výlevkou |  | Kadička vysoká s výlevkou. Sklo. Objem: 25 ml. D: 30 mm. H: 55 mm. | ks | 0 | 20 | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Strička s násoskou |  | Strička 250ml, graduovaná, širokohrdlá, biely uzáver PE so závitom GL 45, širokohrdlá. Graduácia, delenie po 25ml. Prepisovateľná, s uzáverom zabraňujúcim vyparovaniu a odkvapkávaniu. Polyethylén (PE) - min. teplota -40 °C, max. teplota +80 °C. Sterilizovateľné etylén oxidom, chemicky sterilizovateľné formalínom, sterilizovateľné Gamma žiarením. | ks | 16 | 10 | 26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Odmerný valec triedy A |  | Odmerný valec, vysoký, s výlevkou a modrou graduáciou. Trieda presnosti A. Objem: 100ml. Sklo. So šesťhrannou patkou, celokrúžková stupnica. | ks | 0 | 10 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Odmerný valec triedy B |  | Odmerný valec, materiál: sklo, objem 500 ml, vysoký, trieda presnosti B. | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Laboratórna váha |  | Laboratórne eletronické jemné váhy, presnosť merania 0,01 mg, rozpätie váh od 0 do minimálne 100 g, potrebná funkcia pre internú kalibráciu (pred každým zahájením váženia) a externú kalibráciu. | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Sušiareň do laboratória |  | Sušiareň do laboratória s prirodzenou cirkuláciou, regulácia teploty v rozsahu min. 5°C od teploty okolia do minimálne +250°C, objem vnútornej komory minimálne 100 litrov, minimálne 2 police . | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Exikátor |  | Exikátor pre 50 mm filtre, materiál: sklo, rozmery: priemer dna cca 290 mm a priemer najširšej časti exikátora cca 390 mm a výška cca 400 mm, plastový hmatník, sklenený ventil, keramická podložka do exikátora. | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Výveva |  | Výveva, účel: vytvorenia podtlaku / absolutného vákua pri procese filtrácie do cca 2 mbar, výkon cca 2 m³/h, napájenie 230V/50Hz, odber cca 0,12 - 0,25 kW. | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Destilovaná voda |  | Destilovaná voda, balenie: 10l. | bal. | 100 | 40 | 140 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Filtračný papier |  | Filtračný papier, rozmer: cca 400 x 400 mm (alebo A3 rozmer), balenie: 100 hárkov. | bal. | 8 | 0 | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Umelohmotné fľaše |  | Umelohmotné fľaše, materiál: PE, objem: 1000ml so šroubovacím vrchnákom, širokohrdlé. | ks | 800 | 0 | 800 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Sterilné membránové filtre |  | Nitrocelulózové membránové filtre, veľkosť pórov membrány: 0,45 µm, priemer filtra: cca 50 mm, biele, sterilné, ľahké rozlíšenie hornej a spodnej strany filtra, po vyvarení bez zápachu a deformovania sa, 100 kusové balenie, v rámci balenia je potrebné predelenie jednotlivých filtrov medzi sebou, aby sa predišlo ich zlepeniu, záruka minimálne 2 roky od dodania. | bal. | 60 | 0 | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Nitrocelulózové filtre |  | Nitrocelulózové fitre, priemer 50 mm, veľkosť pórov 0.4+/-0.06 μm, balenie: 100ks (zabezpečené proti vzájomnému zlepeniu v balení). Charakteristika: nitrocelulózové fitre odolné voči kyselinám, zásadám a niektorým organickým rozpúšťadlám, je možné ich spriehľadniť, mineralizovať, farbiť, vpravovať do nich reagencie a rádioizotopovo ich značkovať. Vhodné na sterilnú filtráciu tekutín. Pri dodaní tovaru požadujeme expiráciu minimálne 12 mesiacov od dátumu dodania tovaru. | bal. | 0 | 10 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CENA SPOLU | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| V ............................ dňa ..................... |  | Predávajúci: ...................................................................
( pečiatka, meno a podpis)